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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA COMPRA / CONTRATO DE GESTÃO 04/2023 – GURI CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
 PRODUTO / SERVIÇO
Publicação Número: 440


Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA (SMC), inscrita no CNPJ: 10.462.524/0002-39 divulgamos que, no período de 23 de Junho a de  29 de Junho de 2026, sendo de segunda a quinta-feira das 08h às 17h e sexta-feira das 08h às 16h, podendo ser prorrogado caso necessário, receberemos propostas de orçamento para aquisição de produtos e/ou serviços especificados no ANEXO I


Critérios de Participação
a) O envio das propostas, estritamente, nos prazos estabelecidos acima 
b) Texto redigido em papel timbrado da empresa (contendo razão social, CNPJ, endereço, número de telefone e e-mail).
c) Proposta com descrição clara e precisa do material/serviço, valor unitário e total, bem como, o prazo de validade e o nome do responsável pela proposta.
d) Discriminar valor unitário, impostos, taxas e o valor total da proposta, ficando vedada qualquer inserção de valor adicional (por razões de encargos, transportes, seguros ou correções financeiras).
e) Possuir cópias atualizadas dos seguintes documentos:

· Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial ou no órgão competente; 
· Certidões públicas de inexistência de débito: Municipais, Estaduais e Federais; 
· Certidão Negativa de Débito do INSS; 
· Certificado de Regularidade do FGTS; 
· Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.



Informações Gerais da Proposta

· Prazo de validade da proposta
· Prazo de validade do produto/serviço
· Prazo de entrega (dias úteis)
· Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante)
· Formas de pagamento (Ficha de compensação bancaria / Depósito Bancário)
· Prazo de pagamento
· Assistência técnica


Importante (ii)

(i) A proposta vencedora deve se comprometer a: identificada má qualidade do produto/serviço no ato da entrega, aceitar a devolução do mesmo ou, quando possível, a efetuar sua substituição imediatamente.
(ii) Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com o descritivo do presente documento.
(iii) As propostas serão criteriosamente selecionadas com base na idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na prestação dos referidos serviços, possibilidade de atendimento de urgência, menor custo, além de garantia de manutenção e reposição de peças quando for o caso.
(iv) A SMC poderá cancelar os procedimentos de seleção/cotação que houver iniciado, a qualquer tempo e em qualquer fase do certame por razões internas. Como também, poderá recusar as propostas de pessoa física/jurídica que tenha demonstrado incapacidade administrativa, financeira, técnica e má conduta ética na execução de contrato anterior firmado com a SMC, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso.
(v) Para produtos/serviços específicos serão exigidos ainda documentos de capacitação técnica, qualificação econômica, regularidade fiscal, alvará, entre outros.
(vi) A proposta vencedora deverá apresentar cópia dos documentos que estão relacionados no item “e” - “Critérios de Participação. ”
(vii) Os participantes do presente certame, concordam com a publicização, no site da SMC do nome de sua empresa em caso de ser a empresa vencedora e seus devidos valores no ANEXO II.




ANEXO I
Aquisição – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPDA

	Unid.
	Descrição do

	
	Produto / Serviço

	 
	SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 

	 
	DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

	 
	 (SPDA) DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE, 

	 
	CONFIABILIDADE E CONFORMIDADE TÉCNICA DO SISTEMA, GARANTINDO A PROTEÇÃO DAS 

	 
	EDIFICAÇÕES. EQUIPAMENTOS E PESSOAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

	 
	ÁREA: 3062,66 m²

	 
	ESCOPO:

	 
	• INSPEÇÃO VISUAL COMPLETA DO SISTEMA SPDA, INCLUINDO CAPTORES, 

	 
	MASTROS, DESCIDAS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, SUPORTES E MALHA DE ATERRAMENTO;

	 
	• VERIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA;

	 
	• MEDIÇÃO ÔHMICA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO 

	 
	• INSPEÇÃO E REAPERTO DE CONEXÕES MECÂNICAS E  ELÉTRICAS; • VERIFICAÇÃO DE CORROSÃO,

	 
	 OXIDAÇÃO, ROMPIMENTOS, DESGASTES OU QUAISQUER NÃO CONFORMIDADES EXISTENTES;

	 
	 LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA QUANDO NECESSÁRIO;

	 
	• AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), QUANDO

	 
	APLICÁVEL; • IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA 

	 
	 ADEQUAÇÕES; CORRETIVAS FUTURAS, SE NECESSÁRIO; • EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO COM 

	 
	COM MEDIÇÕES, REGISTRO FOTOGRÁFICO E PARECER CONCLUSIVO;  • EMISSÃO DE ART DOS 

	 
	 SERVIÇOS EXECUTADOS E LAUDO DE CONFORMIDADE.

	 
	• ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 5419 E NBR 5410;

	 
	• EQUIPE TÉCNICA HABILITADA E USO DE EPIS ADEQUADOS

	 
	• FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO CALIBRADOS PELA 

	 
	CONTRATADA.

	 
	SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO POLO BROOKLIN 

	 
	LOCAL: AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, 1019 - BROOKLIN, SÃO PAULO - SP, 04563-013

	 
	OBS: A VISITA DEVE SER ACOMPANHADA POR RESPONSAVEL DA SEGURANÇA DO TRABALHO.

	 
	 



























ANEXO II

	Empresa Vencedora
	Valor do Produto / Serviço

	
	

	IDEAL ENGENHARIA IND. E COM. LTDA.
	R$ 1.600,00

	

	R$

	

	R$



Santa Marcelina Cultura – Departamento de Compras
E-mail: grupo_compras@santamarcelinacultura.org.br e compras@santamarcelinacultura.org.br
Fone: (11) 3367-9054
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